
产品质量监督抽查实施细则

2025年玛纳斯县危险化学品产品质量

监督抽查实施细则
2025-  -   发布                                         2025-   -   实施

玛纳斯县市场监督管理局
2025年玛纳斯县危险化学品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方式产生。
抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样方法、数量及抽样基数按产品标准规定执行（详见表1）。

表1  化工产品抽查最小数量要求

	序号
	产品品种
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	工业用甲醇
	1L
	1L

	2
	液体无水氨
	0.4L
	0.4L

	3
	工业硫酸
	0.5L
	0.5L

	4
	工业硫磺
	2kg
	2kg

	5
	工业液体二氧化碳
	根据实际基数确定
	根据实际基数确定


2检验依据
表2  工业用甲醇

	序号
	检测项目
	检验方法

	1
	性状
	GB/T 338-2011

	2
	色度
	GB/T 3143-1982

	3
	密度
	GB/T 338-2011

	4
	沸程(0℃，101.3kPa)
	GB/T 7534-2004

	5
	高锰酸钾试验
	GB/T 6324.3-2011

	6
	水混溶性试验
	GB/T 6324.1-2004

	7
	水
	GB/T 6283-2008

	8
	酸（以HCOOH计）或碱（以NH3计）
	GB/T 338-2011

	9
	羰基化合物（以HCHO计）
	GB/T 6324.5-2008

	10
	蒸发残渣
	GB/T 6324.2-2004

	11
	硫酸洗涤试验
	GB/T 338-2011


表3  液体无水氨*
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 536-2017

	2
	氨含量
	GB/T 8570.2-2010

	3
	残留物含量
	GB/T 8570.3-2010、 GB/T 8570.4-2010

	4
	水分
	GB/T 8570.5-2010

	5
	油含量
	GB/T 8570.6-2010

	6
	铁含量
	GB/T 8570.7-2010


表4  工业硫酸（浓硫酸）

	序号
	检测项目
	检验方法

	1
	硫酸(H2SO4)
	GB/T 534-2014

	2
	灰分
	

	3
	铁(Fe)
	

	4
	砷(As)
	

	5
	铅(Pb)
	

	6
	汞(Hg)
	

	7
	透明度
	

	8
	色度
	


表5 工业硫磺

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 2449.1-2021

	2
	硫的质量分数（S）（以干基计）
	

	3
	水分的质量分数
	

	4
	灰分的质量分数（以干基计）
	

	5
	酸度的质量分数(以H2SO4计)(以干基计)
	

	6
	有机物的质量分数(以C计)(以干基计)
	

	7
	砷（As）的质量分数(以干基计)
	

	8
	铁(Fe)的质量分数（以干基计）
	

	9
	筛余物的质量分数
	


表6  工业液体二氧化碳*
	序号
	检测项目
	检验方法

	1
	二氧化碳含量（体积分数）
	GB/T 6052-2011

	2
	油分
	GB/T 6052-2011

	3
	一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物
	GB/T 6052-2011

	4
	气味
	GB/T 6052-2011

	5
	水分露点
	GB/T 5832.2-2016

	6
	游离水
	GB/T 6052-2011


 *产品为现场检验。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 338-2011            工业用甲醇 

GB/T 534-2014            工业硫酸 

GB/T 536-2017            液体无水氨 

GB/T 2449.1-2021         工业硫磺 

GB/T 6052-2011           工业液体二氧化碳

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
8

